## Costo Repuestos
ANEXO 5,1
COSTO DE REPUESTOS 2024
NOMBRE DEL ARTICULO | Equipo/Marca/ o referencia | Modelo | TIPO DE REPUESTO (Original o genérico) | TIEMPO DE ENTREGA (EN DÍAS) | VALOR UNITARIO OFERTADO
Adaptador 12V-2000mA para basculas, monitores
Anillo campana fonendoscopio | Welch Allyn
Anillo diafragma fonendoscopio | Welch Allyn
Bandas de monitor fetal
Baranda UCI Plastica Enchapada | Cama-Camilla LOS PINOS
Base de camilla | Camilla
Bateria 12V - 6V | Maquinas de anestesia Penlon Monitores criticare Electrocardiografos shiller
Bateria de monitor | Edan
Bateria de monitor | Mindray | MEC
Bateria de monitor | Mindray | PM 9000
Bateria de monitor | Penlon | SPM5
Bateria de monitor | Mindray | Beneview
Bateria de monitor | Mindray | UMEC
Bateria de monitor | Nihon Kohden PVM 2701 | X076
Bateria de monitor | Criticare
Bateria de monitor | Nihon Kohden SVM 7601 | SVB-752P
Bateria DEA | Cardi AID
Bateria defibrilador | Zoll | M SERIES
Bateria desfibrilador | Philips
Bateria desfibrilador | SYW
Bateria desfibrilador cu medical | Cu Medical
Bateria desfibrilador nihon kodhen | Nihon Kohden | X068
Bateria desfibrilador nihon kodhen | Nihon Kohden | X065
Batería para electrocardiógrafo fukuda | Fukuda Denshi
Batería para electrocardiografo General Electric | General Electric
Batería para electrocardiógrafo schiller | Schiller Denshi
Batería para Monitor Fetal | Philips | FM20
Bateria recargable equipo de organos Welch Allyn | Welch Allyn
Bombillo 3000 equipo organos | Welch Allyn | 3000-U6
Bombillo 3000 equipo organos | Welch Allyn | 3000
Bombillo 3100 equipo organos | Welch Allyn | 3100-LED
Bombillo 3100 equipo organos | Welch Allyn | 3100-U6
Bombillo 6000 laringoscopio | Welch Allyn | 6000-LED
Bombillo 6000 laringoscopio | Welch Allyn | 6000-U
Bombillo equipo de organos | Welch Allyn Ref: 4900
Bombillo halogeno fotoforo | Welch Allyn
Bombillo laringoscopio | Welch Allyn Ref: HPX060
Bombillo oftalmoscopio | Welch Allyn Ref: 4400
Bombillo otoscopio | Welch Allyn Ref: 6500
Bombillo para microscopio | Olympus BX 41
Bombillo para microscopio | Olympus BX 41
Bombillos halogenos lampara cielitica | Martin
Bombillos halogenos lampara cielitica | Berchtold
Bombillos halogenos lampara cielitica | JSL
Bombillos halogenos lampara cielitica | JSL
Bombillos halogenos lampara cielitica | Mediland
Bombillos halogenos lampara cielitica | Medilux Ref:64640
Bombillos halogenos lampara cielitica francis | Francis
Brazalete de 2 vias para monitor | Nihon Kohden
Brazalete de 2 vías tensiómetros Welch Allyn
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Criticare
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Lutech
Brazalete de una via monitor de signos vitales | Nellcor
Brazalete de una via monitor de signos vitales datascope | Datascope
Brazalete de una via monitor de signos vitales mindray | Mindray
Brazalete de una via monitor de signos vitales nihon kodhen | Nihon Kohden
Brazaletes de 1 via tensiometros Welch Allyn | Welch Allyn
Cable de ecg defibrilador | Syw
Cable de ecg defibrilador | Burdick
Cable de ecg defibrilador | Cu Medical
Cable de ecg defibrilador | General Electric
Cable de ecg defibrilador | Philips
Cable de ecg defibrilador | Zoll
Cable de ecg electrocardiografo | Welch Allyn
Cable de ecg electrocardiografo | Fukuda Denshi
Cable de ecg electrocardiografo | Philips
Cable de ecg electrocardiografo | NIHON KOHDEN Ref: SK1121B
Cable de ecg electrocardiografo | General Electric Ref: SK1106B | SK1101B
Cable de ecg electrocardiografo | Schiller
Cable de poder
Cable de poder electrocardiógrafo | General Electric MAC600
Cable interfaz para desfibrilador | Nihon Kohden
Cable para electrocardiógrafo | Nihon Kohden | K079
Cable roscado para tensiómetro
Cambio guaya | Camilla
Cargador electrocardiografo | General Electric Ref: DC2047328-002 | MAC 600
Cargador para bascula | Maxlin | M-1220
Celda de oxigeno maquina anestesia | Datex Omheda
Celda de oxigeno maquina anestesia | Penlon Limited
Chupas ecg | Universal
Cilindro Hidráulico Camilla | Dometal
Cinta selladora | Wawo HD650
Colector para centrifuga
Conector de NIBP
Correa monitor fetal
Diafragma fonendoscopio | Welch Allyn | SPECTRUM REF: 5079-135
Electrovalvulas para Monitor | Edan
Electrovalvulas para Monitor | Mindray | UMEC
Electrovalvulas para Monitor (NIBP valve) | Nihon Kohden | PVM-2701
Electrovalvulas para Monitor (solenoid valve BSM) | Nihon Kohden | SVM-7601
Filtro hidrofobico aspirador | Thomas
Filtro hidrofobico aspirador | Pared
Filtro hidrofobico regulador de vacio pared tm | RVTM
Filtros de aire incubadora | Air Shields
Filtros de aire incubadora | Medix
Filtros de aire incubadora | Nideal
Frasco de vidrio aspirador | Thomas
Frasco de vidrio aspirador ambulancia | Ambulancia
Juego de chupas de electrocardiografo
Juego de escobillas centrifuga
Juego de latiguillos x3 derivadas para Desfibrilador | Nihon Kohden | K911
Juego de pinzas de electrocardiografo | General Electric
Líneas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia | Spacelabs
Líneas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia nihon kodhen (Paquete por 25 unidades) | Nihon Kohden | V917D
Líneas de muestreo monitor de signos vitales con capnografia penlon | Penlon Limited
Manguera Aspirador
Manguera de extension NIBP para monitor | Edan
Manguera de extension NIBP para monitor | Mindray
Manguera de extension NIBP para monitor | Nihon Kohden | S902
Manguera succionador
Marcador de eventos para monitor fetal | Bionet America
Marcador de eventos para monitor fetal | Edan
Marcos y espuma | Camilla
Módulo NIBP | Mindray | VS800 PM 9000 PM9000E PM7000 PM8000E PM8000 MEC2000
Motor Linak | Cama-Camilla LOS PINOS
Olivas fonendoscopio
Pera para tensiómetro
Pinzas ecg | Universal
Porta bombillo | Welch Allyn Ref:60813
Puntas de cauterizador | Bovie Aaron
Puntas de cauterizador sky lux | Sky Lux
Rueda | Cama-Camilla LOS PINOS
Rueda | Camilla dometal
Sensor de flujo maquina anestesia | Datex Omheda
Sensor de flujo maquina anestesia | Penlon Limited
Sensor de oximetría | Dolphin Medical
Sensor de oximetría | Health -force
Sensor de oximetría | Huntleigh
Sensor de oximetría | Mindray
Sensor de oximetría | Minota
Sensor de oximetría | Nonin
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Criticare
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Datascope
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Lutech
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Mindray | PM-9000
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Nellcor
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Kodhen
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Spacelabs | MCARE 300
Sensor de oximetría monitor de signos vitales | Edan
Sensor de oximetría pulsoximetro | Bci
Sensor de temperatuta incubadora | Air Shields
Sensor de temperatuta incubadora | Medix
Sensor de temperatuta incubadora | Nideal
Sensor de temperatuta incubadora | Air Shields
Sensor de temperatuta incubadora | Drager
Sensor de temperatuta incubadora | Fanem
Sensor de temperatuta incubadora | Fisher Payker
Sensor de temperatuta incubadora | Ohmeda
Sensor de velocidad centrifuga
Set Palas externas aulto/pediátricas para desfibrilador TEC 5500 | Nihon Kohden | ND-552VE
Suiche electrobisturi | BOVIE
Tapizado y cuerina | Camilla
Tocotransductor para monitor fetal | Bionet America
Tocotransductor para monitor fetal | Edan
Trampa de agua para monitor | Penlon SPM5
Transductor de fetocardia para monitor fetal | Edan
Transductor de fetocardia para monitor fetal | Bionet America
Tubo de tensiometros welch allyn | Welch Allyn